На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2024 год в период с 29.07.2024 по 11.09.2024 проведено контрольное мероприятие: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию проекта благоустройства территории «Молодежная аллея» за 2021-2022 годы.»

Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:

1.Разработанная проектно-сметная документация отличается от дизайн-проекта; работы, предусмотренные Контрактом, имеют расхождения с проектно-сметной документацией и дизайн проектом;

2. Проверкой исполнения муниципального контракта                                            № 0853300014221000045 от 19.04.2021 установлено: в нарушение п. 2.1 Технического задания Подрядчик не назначил ответственного представителя организации; выявлены нарушения порядка ведения общего журнала работ, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7; выявлено отсутствие документов, подтверждающих разрешение на повреждение зеленых насаждений в ходе благоустройства Молодежной аллеи; Подрядчиком не выполнялись предписания Заказчика; акт сверки взаимных расчетов, произведенных между Заказчиком и Подрядчиком, подписан одной стороной (КСТДиКХ); приемка выполненных работ Заказчиком осуществлялась до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств; работы закончены позже установленного Контрактом срока - штрафные санкции к Подрядчику   применены в размере 1 703 119,62 руб.;

3. В ходе визуального осмотра территории, проведенного в рамках контрольного мероприятия (Акт осмотра № 1 от 06.09.2024), установлено:

-  отсутствие малых архитектурных форм в количестве 2 единиц;

- отсутствие светодиодных светильников типа Arnold-45w-30y03d-06u-4000k в количестве 17 шт. (на сумму 354 167,06 руб.);

- по факту осмотра установлено, что автономный туалетный модуль на две кабины, относящийся к объекту «Молодежная аллея», находится на территории строящегося дома;

- малые архитектурные формы, ограждения, спортивный инвентарь, покрытие спортивной площадки имеют повреждения, сломаны;

- визуально не установлено наличие технического полива;

- в ходе визуального осмотра наличие кустарников на сумму 40 487,98 руб. (гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м., сумах пушистый, высота 2,5-3, спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, кизильник и др.) не установлено;

- в чашах водоемов наблюдается мусор в виде песка, щебня и камней, фильтрация воды не работает;

- территория «Молодежной аллеи» имеет неухоженный вид, заросла травой;

- в нарушении п.46. Инструкции 157-н ни на одном основном средстве (далее-ОС), входящем в единый инвентарный объект, не проставлен инвентарный номер, что говорит об отсутствии учета, а также контроля за сохранностью ОС со стороны правообладателя данного объекта.

4. Проверкой исполнения муниципального контракта от 09.08.2021      № 0853300014221000110 установлено расхождение объемов работ, отраженных в общем журнале работ, с объемами работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (КС-2), усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств в размере 794 323,44 руб. За нецелевое использование бюджетных средств предусмотрена ответственность по ст.15.14 КоАП РФ, однако в связи с истечением срока давности (2 года), дело об административном правонарушении не может быть открыто; работы закончены позже установленного Контрактом срока, штрафные санкции к Подрядчику не применялись);

5. Проверкой исполнения муниципального контракта от 11.05.2022                   № 0853300014222000070 установлено: при замене гравийного покрытия на твердое, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 56 812,00 руб., без учета накладных и сметной прибыли.

6. По всем Контрактам определён КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», что не соответствуют характеру работ, произведенных на территории;

7.  В нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ, в бухгалтерском учете в 2021 году не отражено увеличение стоимости объекта «Молодежная аллея» на сумму 2 213 241,24 руб.

Предложения:

1. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств КСТДиКХ необходимо проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по недопущению в дальнейшем отмеченных в нем нарушений и недостатков.

2. КСТДиКХ ознакомить с результатами проверки КУМИ администрации МО г. Новотроицк и МКУ «АХЦ МО г.Новотроицк», для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

3. До 08.11.2024 проинформировать Ревизионную комиссию о мерах, принятых по материалам проверки.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов  муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк.

В адрес КСТДиКХ направлены представление и предписание об устранении допущенных нарушений, в адрес главы муниципального образования город Новотроицк направлены информационное письмо, предписание об устранении выявленных нарушений.  В отношении председателя КСТДиКХ составлен протокол об административном правонарушении.